ООО «Северо-Кавказский

комбинат промышленных

предприятий»

01 января 2018 г

352192, Краснодарский край, г. Гулькевичи, Промзона

тел. (8-86160) 5-33-62 (отдел сбыта), 5-36-05 (факс), 5-31-62 (приемная).

Имеет возможность изготовить и доставить в Ваш адрес следующую продукцию:

| Наименование изделия | Длина, ширина, высота, мм | Объем м3 | Вес, тн | ГОСТ, ТУ, серии |
| --- | --- | --- | --- | --- |

♦ Стойки центрифугированные:

| СК 26.1-1.1 | L 26000 Ø 650 Ø 410 | 2,514 | 6,821 | ГОСТ 22687.0-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СК 26.1-2.1 | L 26000 Ø 650 Ø 410 | 2,514 | 6,849 | ГОСТ 22687.0-85 |
| СК 26.2-1.1 | L 26000 Ø 650 Ø 410 | 2,514 | 6,952 | ГОСТ 22687.0-85 |
| СК 26.1-5.1 | L 26000 Ø 650 Ø 410 | 2,514 | 6,997 | ГОСТ 22687.0-85 |
| СК 26.1-6.1 | L 26000 Ø 650 Ø 410 | 2,514 | 6,910 | ГОСТ 22687.0-85 |
| СК 26.3-2.1 | L 26000 Ø 650 Ø 410 | 2,164 | 6,075 | с. 3.407-152, в.3 |
| СК 22.2-1.1 | L 22600 Ø 650 Ø 440 | 2,314 | 6,418 | ГОСТ 22687.0-85 |
| СК 22.1-2.1 | L 22600 Ø 650 Ø 440 | 1,914 | 4,847 | ГОСТ 22687.0-85 |
| СК 22.1-1.1 | L 22600 Ø 650 Ø 440 | 1,914 | 4,819 | ГОСТ 22687.0-85 |
| СК 22.4-3.1 | L 22600 Ø 650 Ø 440 | 1,824 | 5,088 | с. 3.407.1-175, в.3 |
| СК 22.4-3.3 | L 22600 Ø 650 Ø 440 | 1,824 | 5,000 | с. 3.407.1-175, в.3 |

| СК 22.1-1.1СБ | L 22.600 о 650 о 440 | 1,917 | 4,819 | ГОСТ22687.0-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СК 22.1-2.1СБ | L 22.600 о 650 о 440 | 1,917 | 4,847 | ГОСТ22687.0-85 |
| СК 22.2-1.1СБ | L 22.600 о 650 о 440 | 2,367 | 6,418 | ГОСТ22687.0-85 |
| СК26.1-1.1СБ | L 26.000 о 650 о 410 | 2,514 | 6,821 | ГОСТ22687.0-85 |
| СК 26.1-3.1СБ | L 26000 Ø 650 Ø 410 | 2,514 | 9,992 | ГОСТ22687.0-85 |
| СК 26.1-6.1СБ | L 26.000 о 650 о 410 | 2,514 | 6,910 | ГОСТ22687.0-85 |
| СК 26.2-1.1СБ | L 26.000 о 650 о 410 | 2,514 | 6,952 | ГОСТ22687.0-85 |
| СК 22.1-1.1СБ.К.Д | L 22600 Ø 650 Ø 440 | 1,917 | 4,819 | ТУ5863-003-8839430-2014 |
| СК 22.1-2.1СБ.К.Д | L 22600 Ø 650 Ø 440 | 1,917 | 4,847 | ТУ5863-003-8839430-2014 |
| СК 22.2-1.1СБ.К.Д | L 22600 Ø 650 Ø 440 | 2,367 | 6,418 | ТУ5863-003-8839430-2014 |
| СК26.1-1.1СБ.К.Д | L 26000 Ø 650 Ø 410 | 2,514 | 6,821 | ТУ5863-003-8839430-2014 |
| СК 26.1-3.1СБ.К.Д | L 26000 Ø 650 Ø 410 | 2,514 | 9,992 | ТУ5863-003-8839430-2014 |
| СК 26.1-6.1СБ.К.Д | L 26000 Ø 650 Ø 410 | 2,514 | 6,910 | ТУ5863-003-8839430-2014 |
| СК 26.2-1.1СБ.К.Д | L 26000 Ø 650 Ø 410 | 2,514 | 6,952 | ТУ5863-003-8839430-2014 |

♦ Стойки вибрированные:

| СВ 164-9,3 | 16400х210/390х200/380 | 1,420 | 3,550 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВ 164-12 | 16400х210/390х200/380 | 1,420 | 3,550 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
| СВ 164-20 | 16400х210/390х200/380 | 1,420 | 3,550 | ТУ 5863-007-96502166-2016 |
| СНВ 7-13 | 13000х235х220/310х205 | 0,750 | 1,850 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
| СВ 110-3,5 | 11000х185х165/280х175 | 0,450 | 1,125 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
| СВ 110-5 | 11000х185х165/280х175 | 0,450 | 1,125 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
| СВ 105-3,6 | 10500х205х190/280х175 | 0,470 | 1,175 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
| СВ 105-5 | 10500х205х190/280х175 | 0,470 | 1,175 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
| СВ 95-2а | 9500х165х165/240х150 | 0,300 | 0,750 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
| СВ 95-3 | 9500х185х165/265х175 | 0,360 | 0,900 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
| СВ 95-3с | 9500х165х165/240х150 | 0,300 | 0,750 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
| СВ 95-3-2в | 9500х165х165/240х150 | 0,300 | 0,750 | ТУ 5863-010-00113557-96 |
| ВС 1 | 9000х250/410х260/420 | 1,150 | 2,880 | ТУ 5863-007-96502166-2016 |
| ВС 2-1 | 10500х250/437х260/447 | 1,300 | 3,250 | ТУ 5863-007-96502166-2016 |
| ВС 3-1 | 14000х250/500х260/510 | 2,060 | 5,150 | ТУ 5863-007-96502166-2016 |

♦ Фундаменты и  фундаментные конструкции для металлических линий электропередач:

| Ф 1А* | 1500х1500х3200 | 1,000 | 2,500 | ТУ 34-12-11306-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф 2А* | 1800х1800х3200 | 1,200 | 3,000 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 3А (Д7)* | 2100х2100х3400 | 1,700 | 4,300 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф3А(Д7А)* | 2100х2100х3400 | 1,700 | 4,300 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 3А-350* | 2100х2100х3400 | 1,700 | 4,300 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 5А (Д7)* | 2700х2700х3400 | 2,500 | 6,500 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф5А(Д7А)* | 2700х2700х3400 | 2,500 | 6,500 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 5А-350* | 2700х2700х3400 | 2,500 | 6,500 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 6А (Д7)* | 3000х2020х3400 | 2,700 | 6,900 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф6А(Д7А)* | 3000х2020х3400 | 2,700 | 6,900 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 6А-350* | 3000х2020х3400 | 2,700 | 6,900 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 3Ам* | 2100х2100х3115 | 1,700 | 4,300 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 5Ам* | 2700х2700х3115 | 2,500 | 6,250 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 6Ам* | 3000х2020х3115 | 2,700 | 6,900 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 2-2* | 1500х1500х2700 | 0,960 | 2,400 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 3-2* | 1800х1800х2700 | 1,170 | 2,900 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 4-4* | 2100х2100х2700 | 1,360 | 3,400 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 5-2* | 2400х2400х3200 | 1,790 | 4,480 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 5-4* | 2400х2400х3200 | 1,790 | 4,480 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 6-2* | 2700х2700х3200 | 2,240 | 5,600 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 6-4* | 2700х2700х3200 | 2,240 | 5,600 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 3-1/5 | 2700х1800х1800х400 | 1,220 | 3,100 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 3А-5м* | 2100х2100х3115 | 1,800 | 4,500 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 5А-5м* | 2700х2700х3115 | 2,500 | 6,250 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 6А-5м* | 3000х2020х3115 | 2,700 | 6,750 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 15-15 | 1500х1500х3200 | 1,000 | 2,500 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 18-18 | 1800х1800х3200 | 1,200 | 3,000 | ТУ 34-12-11306-88 |
| Ф 6-4у* | 2700х2700х3200 | 2,240 | 5,700 | ТУ 34-12-11306-88 |
| ПН 1а* | 3000х1700х380 | 0,760 | 1,900 | с.3.407-115, в.2 |
| ПН 2а* | 3000х2200х380 | 0,970 | 2,400 | с.3.407-115, в.2 |

♦ Ригели фундаментные для ВЛ 35-750 кВ:

| Р 1 | 1500х500х140 | 0,080 | 0,200 | с.3.407-115, в.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р 1а | 3000х400х200 | 0,200 | 0,500 | с.3.407-115, в.5 |
| АР 5 | 3000х400х200 | 0,200 | 0,500 | с.3.407-115, в.5 |
| АР 6 | 3500Х500х200 | 0,275 | 0,760 | с.3.407-115, в.5 |
| АР 7 | 2000Х300Х200 | 0,091 | 0,230 | с.3.407-115, в.5 |
| АР 8 | 6000х640х350 | 1,040 | 2,600 | с.3.407-115, в.5 |

♦ Подстанционный железобетон:

| УБК 1а | 1990х1000х160 | 0,110 | 0,275 | с.3.407-102, в.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УБК 2а | 1990х500х160 | 0,070 | 0,175 | с.3.407-102, в.1 |
| УБК 5 | 995х495х60 | 0,029 | 0,073 | с.3.407-102, в.1 |
| УБК 9а | 3950х560х250 | 0,400 | 1,000 | с.3.407-102, в.1 |
| ПН 2 | 3250х890х100 | 0,280 | 0,725 | с.3.407-57/87-02 |
| ПН 2-1 | 3250х890х100 | 0,290 | 0,725 | с.3.407-102, в.1 |
| ПН 2-2 | 3250х890х100 | 0,290 | 0,725 | с.3.407-102, в.1 |
| БК 11а | 500х100х150 | 0,0075 | 0,020 | с.3.407-102, в.1 |
| БК 12а | 1000х100х150 | 0,015 | 0,040 | с.3.407-102, в.1 |
| ЛЖ-16 | 1600х500х400 | 0,170 | 0,430 | с.3.407.1-157, в.1 |
| ЛЖ-28 | 2800х500х400 | 0,300 | 0,750 | с.3.407.1-157, в.1 |
| ЛЖ-44 | 4400х500х400 | 0,480 | 1,200 | с.3.407.1-157, в.1 |
| ЛЖ-60 | 6000х500х400 | 0,650 | 1,630 | с.3.407.1-157, в.1 |
| ЛЖ-84 | 8400х500х400 | 0,910 | 2,280 | с.3.407.1-157, в.1 |
| ЛЖ-104 | 10400х500х400 | 1,130 | 2,830 | с.3.407.1-157, в.1 |
| НСП-1 | 3500х1000х250 | 0,875 | 2,190 | с.3.407-102, в.1 |
| НСП-3 | 3500х1500х250 | 1,310 | 3,280 | с.3.407-102, в.1 |
| УБ 1 | 800х800х400 | 0,150 | 0,300 | с.3.407-102, в.1 |

♦ Стойки под оборудование ОРУ:

| УСО 1А | 5200х250х250 | 0,320 | 0,800 | с. 3.407-102, в.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УСО 2А | 4400х250х250 | 0,270 | 0,700 | с. 3.407-102, в.1 |
| УСО 3А | 3600х250х250 | 0,220 | 0,600 | с. 3.407-102, в.1 |
| УСО 4А | 3000х250х250 | 0,190 | 0,500 | с. 3.407-102, в.1 |
| УСО 5А | 2200х250х250 | 0,140 | 0,400 | с. 3.407-102, в.1 |

♦ Железобетонные приставки ЛЭП до 35 кВ:

| ПТ 43-2 | 4250х100/180х220 | 0,130 | 0,325 | ТУ 5863-006-00113557-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ 33-3 | 3250х100/180х220 | 0,100 | 0,250 | ТУ 5863-006-00113557-94 |

♦ Элементы крепления опор в грунте:

| П 3и | Ø 620 h150 | 0,050 | 0,110 | 3.407.1-143, в.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПА 1-1* | 1000х1000х450 | 0,200 | 0,500 | с.3.407-115, в.5 |
| ПА 2-1* | 2000х1500х600 | 0,650 | 1,600 | с.3.407-115, в.5 |
| ПА 2-2* | 3000х1500х600 | 0,890 | 2,200 | с.3.407-115, в.5 |
| ПА 3-1* | 3000х2000х600 | 1,150 | 2,800 | с.3.407-115, в.5 |
| ПА 3-2* | 4000х2000х600 | 1,430 | 3,700 | с.3.407-115, в.5 |

♦ Элементы оград:

| Ф1(фундамент) | 900х900х450 | 0,190 | 0,480 | с.3.017-1, в.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П 6в (панель с рисунком) | 3980х2550х160 | 0,640 | 1,600 | с.3.017-1, в.1 |

♦ Железобетон для дорожного строительства:

| ПД 1-6 | 1730х1480х180 | 0,460 | 1,200 | с.3.503-17, в.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПД 2-6 | 2980х1480х180 | 0,800 | 2,000 | с.3.503-17, в.1 |
| 2П30-18-30 | 3000х1750х170 | 0,880 | 2,200 | ГОСТ 21924.0-84 |
| 2П30-18-10 | 3000х1750х170 | 0,880 | 2,200 | ГОСТ 21924.0-84 |

♦ Плиты перекрытий многопустотные**:

| ПК 83.15-8 | 8280х1490х220 | 2,714 | 3,878 | ГОСТ 9561-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 90.15-8 | 8980х1490х220 | 2,940 | 4,190 | ГОСТ 9561-91 |
| ПК 60.12-8 | 5980х1190х220 | 1,550 | 2,100 | ГОСТ 9561-91 |
| ПК 63.12-8 | 6280х1190х220 | 1,640 | 2,200 | ГОСТ 9561-91 |
| ПК 88.12-8 | 8780х1190х220 | 2,300 | 3,100 | ГОСТ 9561-91 |
| ПК 90-12-8 | 8980х1190х220 | 2,350 | 3,170 | ГОСТ 9561-91 |
| ПК 89.12-8с8 | 8860х1190х220 | 2,320 | 3,125 | ГОСТ 9561-91 |
| ПК 90-12-8с9 | 8980х1190х220 | 2,350 | 3,170 | ГОСТ 9561-91 |

**Демонтирован многоточечный станок по изготовлению а/сеток.

(При необходимости можно приобрести а/ сетки на стороне).

♦ Кабельные колодцы связи и сборные железобетонные конструкции для водоснабжения и канализации:

| ККС 2-80 (комплект) | 1250х930х780 | 0,580 | 1,450 | Т 282-1-82, ч.1, разд.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ККС 3-80 (комплект) | 1850х1060х900 | 1,020 | 2,550 | Т 282-1-82, ч.1, разд.7 |
| ККС 4-10 (комплект) | 2280х1200х1000 | 1,300 | 3,250 | Т 282-1-82, ч.1, разд.7 |
| КЦ 10-9 | Ø 1000 h 890 | 0,240 | 0,600 | с.3.900.3, в.7 ч.1,2 |
| КЦ 15-9 | Ø 1500 h 890 | 0,400 | 1,000 | с.3.900.3, в.7 ч.1,2 |

♦ Сваи:

| С 35-2-8Н* | 8000х350х350 | 0,960 | 2,600 | с.3.407-115, в.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С 35-2-10Н* | 10000х350х350 | 1,200 | 3,200 | с.3.407-115, в.4 |
| С 35-2-8-1* | 8000х350х350 | 0,960 | 2,600 | с.3.407-115, в.4 |
| С 35-2-10-1* | 10000х350х350 | 1,200 | 3,200 | с.3.407-115, в.4 |
| С 35-2-12-1* | 12000х350х350 | 1,440 | 3,900 | с.3.407-115, в.4 |
| С 100-30-9 | 10000х300х300 | 0,910 | 2,280 | с.1.011.1-10, в.1 |
| С 120-30-8 | 12000х300х300 | 1,090 | 2,730 | с.1.011.1-10, в.1 |
| С 120-30-8у | 12000х300х300 | 1,090 | 2,730 | с.1.011.1-10, в.1 |
| С 120-35-8 | 12000х350х350 | 1,490 | 3,730 | с.1.011.1-10, в.1 ч.2 |

*Оцинковка метизов и з/д по требованию заказчика

Начальник ПТО                                           Л. Н. Клыгина